## Чек-лист. Покраска
[7 empty] | Дата проведения осмотра: |  | 2015 |  | января | 01 | V | 06 ч. | 00 минут | 0
[7 empty] | Начало осмотра |  |  | 01 ч. | февраля | 02 |  | 07 ч. | 05 минут | 1
[7 empty] | Завершение осмотра |  |  | 02 ч. | марта | 03 | ПРИНЯТ | 08 ч. | 10 минут | 2
[7 empty] | Затраченное время |  |  | 03 ч. | апреля | 04 |  | 09 ч. | 15 минут | 3
[10 empty] | 04 ч. | мая | 05 | НЕ ПРИНЯТ | 10 ч. | 20 минут | 4
Заказчик: |  |  |  |  | Скорость |  | Качество | Культура производства |  | 05 ч. | июня | 06 |  | 11 ч. | 25 минут | 5
Адрес объекта: | [9 empty] | 06 ч. | июля | 07 | Большаков Евгений | 12 ч. | 30 минут | 6
Ответственное лицо(прораб): | [9 empty] | 07 ч. | августа | 08 | Быченков Александр | 13 ч. | 35 минут | 7
Этап работ: | Электрика |  |  |  |  | Кол-во дополнительных выездов |  |  |  | 08 ч. | сентября | 09 | Жирнов Анатолий | 14 ч. | 40 минут | 8
[7 empty] | Примечания: |  |  | 09 ч. | октября | 10 | Калмыков Александр | 15 ч. | 45 минут | 9
1. Материал и геометрические характеристики заземлителя соответствуют проектной документации, сопротивление заземлителя соответствует нормам | [10 empty] | ноября | 11 | Колчанов Артем | 16 ч. | 50 минут | 10
2. Траншея заполнена однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора. | [9 empty] | КРОВЛЯ (промежуток) |  | 13 | Страбыкин Андрей | 18 ч. |  | 12
3. Расстояние контура заземления от подошвы фундамента не менее 1м, расстояние от входа в строение - не менее 3м. | [11 empty] | 15 | Шаронов Сергей | 19 ч. |  | 13
4. Заземл.проводник вып.ПВЗх16 ж/з. Соединение зазем.и провод.осущ.при пом.соед.муфты "стержень-стержень", проводник опрессован наконечник.либо облужен. | [10 empty] | КРОВЛЯ (промежуток) | 17 | Кириенко Сергей | 21 ч. |  | 15
5. Дополнительная система уравнивания потенциалов выполнена проводником ПВ3х6 ж/з. Наконечники опрессованы. Опознавательный знак наклеен.
6. Сопротивление заземления.
7. Сопротивление изоляции кабелей.
8. Непрерывность защитных проводников.
9. Полное сопротивление петли фаза ноль.
10. Работоспособность автоматических выключателей управляемых дифференциальным током.
11. Монтаж ЩР выполнен в соответствии с рабочим проектом, если имеются отступления, указать какие.
12. Количество проводников под один контакт защитного оборудования не превышает двух.
13. Буквенно-цифровое и цветовое обозначение соответствует нормам.
14. Наличие бирок на отходящих группах. Обозначение групп соответствует проету.
15. Наличие однолинейной схемы на дверце щита.
16. Крепление бокса ЩР и кабельканалов выполнено в соответствии с нормами (наличие скользящих прорезей).
17. Многожильные проводники обжаты наконечниками либо облужены.
18. На дверце присутствует наклейка "Монтаж выполнен компанией "Теплолюкс-Инжиниринг"
19. Прокладка выполнена кабелем ВВГ нг LS, сечение проводников соответствует рабочему проекту.
20. Кабель проложен в ПВХ гофре.
21. Заполненность кабельканала не превышает 50%.
22. Провода в кабельканале стянуты пластиковым хомутом-стяжкой.
23. Проклад.трасс вып.в соответ.с нормами "Теплолюкс-Инжиниринг" . В тех случаях, когда кол-во проводов превыш.кол-во допус. отверстий в балках перекрытия, допуск.проклад.по
24. Выводы под осветительный прибор имеют патрон.
25. Выводы под розетки и выключатели имеют подрозетники.
26. Розетки и выключатели закреплены ровно и надежно.
27. Строительный и пищевой мусор бригады собран и вывезен с объекта.
11. Мусор от этапа отсутствует
Примечание:
Бригадир: |  |  | Наличие удостоверения об аттестации: |  |  |  | Выдача ИЛ:
Код проекта: |  | Предоставление чек-листа на объекте: |  |  |  | Чек-лист предоставил:
2015
| заполнил |  | дата заполнения |  | подпись
ЧЕК-ЛИСТ